Российская Федерация

Администрация

Ковалевского  сельского поселения

Красносулинского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2017г.                                       № 55                      х.Платово

Об утверждении перечня

первичных средств пожаротушения для

индивидуальных жилых домов

Во исполнение Федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131- ФЗ от 06.10.2003 года, и «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69- ФЗ, руководствуясь п. 10 ст. 30 Устава муниципального образования    «Ковалевское  сельское поселение»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Признать утратившим силу постановление №96/1 от 19.10.2015г.

2 Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных домов (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародывания.

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Ковалевского сельского поселения                                         Н.В.Изварин

Приложение  к постановлению Администрации Ковалевского   сельского поселения от 27.04.2017

№  55

Перечень первичных средств

пожаротушения для индивидуальных жилых домов

1. В населенных пунктах  Ковалевского  сельского поселения для пожаротушения необходимо иметь переносную пожарную мотопомпу. Пожарные мотопомпы должны быть укомплектованы пожарно- техническим вооружением, заправлены топливом, и находиться в исправном состоянии.

2. У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами.

3. У каждого жилого строения должен быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем 0,5; 1,0 и 3,0 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.

4. В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорта и вовремя перезаряжаться.

5. На электрооборудование должно быть установлено УЗО.

6. Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м.

7. В населенных пунктах поселения на стенах ИЖД (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.