РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОВАЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Постановление

07.06.2017г.                                                №   66                                           х.Платово

Об утверждении Плана ликвидации аварийных

ситуаций в системах   теплоснабжения с учётом

взаимодействия   тепло-,   электро-,    топливо- и

водоснабжающих организаций

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Ковалевское сельское поселение»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, согласно приложению.

Приложение на 5 листах.

2.     Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ковалевского

сельского поселения                                                                    Н.В. Изварин

Приложение  к

Постановлению

Администрации

Ковалевского

сельского поселения

от 07.06.2017 №66

ПЛАН

действий Администрации   Ковалевского сельского поселения в системах теплоснабжения

с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций

Цели и задачи

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

- Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

а) водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ДОНРЕКО» Гуковский ПО | Ростовская область, г. Гуково, ул. Бетонная 30 Директор Ситников А.А. (886361) 5-00-10 | МБОУ Платовская СОШ Директор Жиганов А.В. | х. Платово, ул. Советская 66 «а» 8-908-193-72-42 |  |  |
|  |  |  | МБОУ Замчаловская СОШ Директор Морощук Т.В. | ст. Замчалово, ул. Пионерская 1 8-928-106-59-17 |  |  |
|  |  |  | МБУК Ковалевский СДК Директор Солонченко Л.В. | х. Платово, ул. Советская 88 8-908-197-73-50 |  |  |
|  |  |  | ст.Замчалово МКД: ул.Пионерская 6 ул.Заводская 11 ул.Кооперативная 11 ул.Кооперативная 13 | ст.Замчалово МКД: ул.Пионерская 6 ул.Заводская 11 ул.Кооперативная 11 ул.Кооперативная 13 |  |  |

б) теплоснабжение

| № п/п | Наименование тепло- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергосберегающая организация МУП «Красносулинские городские теплосети» | Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Металлургов 4 а В.И.О. Директора Богатых А.И. | МБОУ Платовская СОШ Директор Жиганов А.В. | х. Платово, ул. Советская 66 «а» 8-908-193-72-42 |  |  |
|  |  |  | МБОУ Замчаловская СОШ Директор Морощук Т.В. | ст. Замчалово, ул. Пионерская 1 8-928-106-59-17 |  |  |
|  |  |  | ст.Замчалово МКД: ул.Пионерская 6 ул.Заводская 11 ул.Кооперативная 11 ул.Кооперативная 13 | ст.Замчалово МКД: ул.Пионерская 6 ул.Заводская 11 ул.Кооперативная 11 ул.Кооперативная 13 |  |  |

в) электроснабжение

| № п/п | Наименование электро- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал ПАО «МРСК ЮГА» «Ростовэнерго» ПО ЗЭС Красносулинский РЭС | Ростовская область, Красносулинский район Начальник Зубревич С.А. (886367) 5-00-08 | МБОУ Платовская СОШ Директор Жиганов А.В. | х. Платово, ул. Советская 66 «а» 8-908-193-72-42 |  |  |
|  |  |  | МБУК Ковалевский СДК Директор Солонченко Л.В. | х. Платово, ул. Советская 88 8-908-197-73-50 |  |  |
| 2 | АО «ДОНЭНЕРГО» западные межрайонные электрические сети | Ростовская область, г.Гуково, ул.Киевская 84 Директор филиала Жигилий А.И. (886361) 5-28-48 | МБОУ Замчаловская СОШ Директор Морощук Т.В. | ст. Замчалово, ул. Пионерская 1 8-928-106-59-17 |  |  |
|  |  |  | ст.Замчалово МКД: ул.Пионерская 6 ул.Заводская 11 ул.Кооперативная 11 ул.Кооперативная 13 | ст.Замчалово МКД: ул.Пионерская 6 ул.Заводская 11 ул.Кооперативная 11 ул.Кооперативная 13 |  |  |

2. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а)  на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

3.  Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час.мин. | Состав сил и средств |  | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |  |
| 1 | Энергосберегающая организация МУП «Красносулинские городские теплосети» | нет | Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Металлургов 4 а (886367) 5-22-59 | 1-2 часа | 2 | - | Замена аварийных участков неисправных тепловых сетях |

4.	Порядок действий Администрации  сельского поселения ,

энергоснабжающая  организация

при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте | Энергосберегающая организация МУП «Красносулинские городские теплосети» | Гос юинспектор Ростехнадзора – Токарева И.И. | Информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | Энергосберегающая организация МУП «Красносулинские городские теплосети» | Руководитель «Потребителя» |  |
| 4.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте | Энергосберегающая организация МУП «Красносулинские городские теплосети» | Глава Администрации, директор школы, старшие по МКД, директор СДК. | Информирование ЕДДС МЧС |
| 2 | Прибытие к месту работы | Энергосберегающая организация МУП «Красносулинские городские теплосети» | Глава Администрации, директор школы. |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Энергосберегающая организация МУП «Красносулинские городские теплосети» | Глава Администрации, директор школы, старшие по МКД, директор СДК. |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Энергосберегающая организация МУП «Красносулинские городские теплосети», Глава поселения | Глава Администрации, директор школы, старшие по МКД, директор СДК. |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Энергосберегающая организация МУП «Красносулинские городские теплосети», управление образования | Глава Администрации, директор школы, старшие по МКД, директор СДК. |  |
| 6 | Оповещение населения | Глава поселения | Глава Администрации, директор школы, старшие по МКД, директор СДК. |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Энергосберегающая организация МУП «Красносулинские городские теплосети» | Глава Администрации, директор школы, старшие по МКД, директор СДК. |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Энергосберегающая организация МУП «Красносулинские городские теплосети» | Глава Администрации, директор школы, старшие по МКД, директор СДК. |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Энергосберегающая организация МУП «Красносулинские городские теплосети» | Глава Администрации, директор школы, старшие по МКД, директор СДК. | Информирование ЕДДС |
| 4.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | Энергосберегающая организация МУП «Красносулинские городские теплосети», Глава поселения | Глава Администрации, директор школы, старшие по МКД, директор СДК. | Информирование ЕДДС |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | Глава поселения | Глава Администрации, директор школы, старшие по МКД, директор СДК. | Информирование ЕДДС |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, и дополнительных сил и средств | Энергосберегающая организация МУП «Красносулинские городские теплосети» | Глава Администрации, директор школы, старшие по МКД, директор СДК. |  |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах | Энергосберегающая организация МУП «Красносулинские городские теплосети» , Глава поселения | Глава Администрации, директор школы, старшие по МКД, директор СДК. | Информирование ЕДДС |