Российская Федерация

Администрация

Ковалевского сельского поселения

Красносулинского района

Ростовской области

# Распоряжение

# 08.08.2019                                               № 20                             х. Платово

«Об утверждении Программы проведения проверки

готовности теплоснабжающих организаций,

потребителей тепловой энергии Ковалевского

сельского поселения к отопительному

периоду 2019-2020г.»

На основании Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 "Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду" и для организации проведения проверок готовности и получению паспортов готовности потребителей тепловой энергии и теплоснабжающих организаций Ковалевского сельского поселения:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии и теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2019-2020 годов (приложение 1)

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Ковалевского сельского поселения                                            Н.В. Изварин

Утверждаю:

Глава Администрации

Ковалевского сельского поселения

_______________ Н.В. Изварин

« 08 »    августа    2019г

Программа проведения проверки

готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии Ковалевского сельского поселения к отопительному периоду 2019-2020 годы

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке: | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | МБУК Ковалевский СДК, х. Платово, ул. Советская 88 МБУК х. Нижняя Ковалевка | С 09.08.2019г. по 15.09.2019 г |
| 2 | - Здание МБОУ Платовская СОШ х. Платово ул. Советская 66 «а». - Котельная МБОУ Платовская СОШ х. Платово, ул. Советская 66 «а». | С 09.08.2019г. по 15.09.2019 г |
| 3 | Здание Администрации Ковалевского сельского поселения, х. Платово, ул. Советская 48 | С 09.08.2019г. по 15.09.2019 г |
| 4 | Здание МБОУ Замчаловская СОШ ст. Замчалово, ул. Пионерская 1. - Котельная МБОУ Замчаловская СОШ ст. Замчалово , ул. Пионерская 1. | С 09.08.2019г. по 15.09.2019 г |
| 5 | - Котельная №3 ст. Замчалово ул. Заводская 11, | С 09.08.2019г. по 15.10.2019 г. |
| 6 | МКД: ст. Замчалово, ул. Кооперативная №11, №13, ул. Пионерская №6, ул. Заводская №11 | С 09.08.2019г. по 15.09.2019 г |

Документы, проверяемые в ходе проведения проверки теплоснабжающих организаций:

1. Соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении.

2. График тепловых нагрузок по каждому источнику тепловой энергии.

3. Тепловые схемы источников теплоснабжения.

4. Утвержденные топливный режим и нормативные запасы топлива (основного и резервного) источников тепловой энергии.

5. Договоры на поставку топлива.

6. Утвержденный штат персонала эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, справка об его укомплектованности по каждому источнику тепловой энергии.

7. Утвержденный перечень необходимых инструкций, схем и других оперативных документов.

8. Приказ о назначении лиц, ответственных за эксплуатацию тепловых энергоустановок.

9. Протоколы проверки знаний лиц, ответственных за эксплуатацию тепловых энергоустановок.

10. Паспортные данные о годе ввода в эксплуатацию основных технических устройств, применяемых на источниках тепловой энергии.

11. Отчеты по проведению пуско-наладочных  и режимно-наладочных  работ  на источниках тепловой энергии.

12. Акты допуска узлов учета тепловой энергии и теплоносителя на источниках тепловой энергии.

13. Утвержденные графики ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности источников тепловой энергии.

14. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло -, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления.

15. Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.

16.  Акты гидравлических испытаний оборудования источников тепловой энергии.

17. План подготовки к работе в отопительный период, в который должно быть включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения и подтверждение его выполнения.

18. График планового ремонта оборудования источников тепловой энергии и подтверждение его выполнения.

19. Документы, определяющие разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими, теплосетевыми организациями.

20. Уведомление о выполнении в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления.

Документы, проверяемые в ходе проведения проверки теплопотребляющих организаций:

1. Справка об устранении выявленных  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.

2. Акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.

3. Справка о разработке эксплуатационных режимов, а так же мероприятий по их внедрению.

4. Акт выполнения плана ремонтных работ и качество их выполнения.

5.Акт состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.

6. Акт состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери и т.п.) и центральных тепловых пунктов, а так же индивидуальных тепловых пунктов.

7. Акт состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.

8. Акт допуска в эксплуатацию приборов учета, акт наличия и состояния контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов.

10. Паспорта тепловых энергоустановок, принципиальные схемы, инструкции для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.

11. Справка теплоснабжающей организации об отсутствии задолженности  за поставленную тепловую энергию, теплоноситель.

15. Справка о наличии собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально- техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.

Программу разработал:                                                                               В.О. Нескромная